## Лист1
Отчет проведения входного контроля Ascorbic acid
Дата запроса | 2024-12-06
Наименование | L-Ascorbic acid, 99% (аскорбиновая кислота)
Производитель | Thermo scientific
Кат. номер | 105021000
Серия | A0455613
Дата проведения | 2025-01-29
Ответственный | Шевцова
до очистки | норма | результат +/-0,1% | соотв/не соотв
ESI масса | 3535 | 3536 | соотв
ESI % целевого | 50-100 | 90.1 | соотв
RP, % целевого | 50-100 | *90,7 | соотв
после очистки
ESI масса | 3535 | 3536 | соотв
ESI % целевого | 85-100 | 89.8 | соотв
MALDI масса | 3535 | 3539 | соотв
MALDI, % | 85-100 | 95 | соотв
Флуоран С/Со | 0,8-1,2 | 1.03 | соотв
Э/ф |  |  | соотв
Выход продукта, % | 50-100 | **37 | соотв
*некорректный расчет площади пика
**выход целевого продукта снижен из-за 2RP (повторной перечистки)
Заключение | Реактив пригоден для модификации олигонуклеотидов методом клик-присоединения
Дата | 2025-01-28
Ответственный | Шевцова
из Журнала УКХ
Название | Дата синтеза | Прибор | Канал/ы | Тип
dubAL-Cy5 2RP | 2023-09-11 | X | 5A-8H 22 | C5
Загрузка,мл (200 pM/мкл) | Maldi ДО КЛИК | Maldi (после клик) | С/Со | Итог,мл (200 рМ/мкл) | Выход,%
0.5 | 95% | 95% | 1.03 | 0.187 | 37
1 | Хроматограмма образца после проведения клик-присоединения
дата | 2025-01-28
2 | Масс-спектр ВЭЖХ-МС образца после проведения клик-присоединения до очистки
дата | образец | [5 empty] | расчетная масса
2025-01-24 | k2 | 2RP | dubAL-Cy5 | 2023-09-11 | X | 5A-8H 20 | C5 | 3535
# | RT [min] | Area | S/N | I | Height | Area Total [%]
1 | 7.7 | 14 | 75.3 | 1 | 1 | 0.3
2 | 8.7 | 23 | 104.4 | 2 | 2 | 0.5
3 | 10.2 | 15 | 82.3 | 1 | 1 | 0.3
4 | 13 | 23 | 175.3 | 4 | 3 | 0.5
5 | 13.3 | 84 | 589.1 | 11 | 10 | 1.7
6 | 14.3 | 17 | 61.4 | 2 | 1 | 0.3
7 | 14.7 | 26 | 86.1 | 3 | 1 | 0.5
8 | 15.4 | 70 | 382.4 | 8 | 6 | 1.4
9 | 16 | 4435 | 26402.1 | 432 | 430 | 90.1 | 3536
10 | 17 | 34 | 217.8 | 7 | 4 | 0.7
11 | 17.5 | 24 | 102.3 | 7 | 2 | 0.5
12 | 21 | 32 | 164.3 | 7 | 3 | 0.7
13 | 22.2 | 122 | 177 | 8 | 3 | 2.5
3 | Масс-спектр ВЭЖХ-МС образца после проведения клик-присоединения после очистки
дата | образец
2025-01-29 | 3 | 2RP | dubAL-Cy5 | 2023-09-11 | X | 5A-8H 22
# | RT [min] | Area | S/N | I | Height | Area Total [%]
1 | 7.7 | 17 | 64 | 1 | 1 | 0.3
2 | 8.7 | 22 | 112.1 | 2 | 2 | 0.4
3 | 10.2 | 16 | 83.4 | 1 | 1 | 0.3
4 | 13 | 20 | 127.2 | 3 | 2 | 0.4
5 | 13.3 | 89 | 586.6 | 11 | 10 | 1.8
6 | 14.7 | 21 | 74.3 | 3 | 1 | 0.4
7 | 15.4 | 63 | 333.4 | 7 | 5 | 1.2
8 | 16 | 4524 | 26753.1 | 436 | 433 | 89.8 | 3536
9 | 17 | 31 | 179.7 | 6 | 3 | 0.6
10 | 17.4 | 22 | 156.8 | 6 | 3 | 0.4
11 | 17.6 | 34 | 180.5 | 6 | 3 | 0.7
12 | 17.7 | 16 | 143.6 | 6 | 2 | 0.3
13 | 17.9 | 33 | 154.8 | 6 | 3 | 0.7
14 | 18.1 | 14 | 90.3 | 5 | 1 | 0.3
15 | 18.5 | 19 | 121.8 | 6 | 2 | 0.4
16 | 19.6 | 11 | 66 | 5 | 1 | 0.2
17 | 19.8 | 15 | 68.5 | 5 | 1 | 0.3
18 | 21 | 36 | 168 | 7 | 3 | 0.7
19 | 22.3 | 28 | 62.1 | 6 | 1 | 0.6
20 | 22.8 | 7 | 32.7 | 6 | 1 | 0.1
4 | Электрофореграмма в ПААГ образца после очистки
№ образца | дата | 2025-02-13
k2 | dubAL-Cy5 | 4 | 2023-09-11 | X | 5A-8H 22
до покраски: |  |  | после покраски:
5 | Спектрофотометрические характеристики (из Журнала Флуоран)
дата | 2025-01-29
№ | Наимен. | Синт. | Прибор | Каналы
3 | dubAL-Cy5 2RP | 2023-09-11 | X | 5A-8H 22
Разведен | Оператор | Тип зонда | Кэ. | С/Сo
2025-01-29 | Кочеткова | С55 | 10.76 | 0.98